## raepa_1.1_nomenclature
champ | libelle | code | description | ordre
val_raepa_materiau | Indéterminé | 0 | Canalisation composée de tuyaux dont le matériau est inconnu
val_raepa_materiau | Acier | 1 | Canalisation composée de tuyaux d'acier
val_raepa_materiau | Amiante-ciment | 2 | Canalisation composée de tuyaux d'amiante-ciment
val_raepa_materiau | Béton âme tôle | 3 | Canalisation composée de tuyaux de béton âme tôle
val_raepa_materiau | Béton armé | 4 | Canalisation composée de tuyaux de béton armé
val_raepa_materiau | Béton fibré | 5 | Canalisation composée de tuyaux de béton fibré
val_raepa_materiau | Béton non armé | 6 | Canalisation composée de tuyaux de béton non armé
val_raepa_materiau | Cuivre | 7 | Canalisation composée de tuyaux de cuivre
val_raepa_materiau | Fibre ciment | 8 | Canalisation composée de tuyaux de fibre ciment
val_raepa_materiau | Fibre de verre | 9 | Canalisation composée de tuyaux de fibre de verre
val_raepa_materiau | Fibrociment | 10 | Canalisation composée de tuyaux de fibrociment
val_raepa_materiau | Fonte ductile | 11 | Canalisation composée de tuyaux de fonte ductile
val_raepa_materiau | Fonte grise | 12 | Canalisation composée de tuyaux de fonte grise
val_raepa_materiau | Grès | 13 | Canalisation composée de tuyaux de grès
val_raepa_materiau | Maçonné | 14 | Canalisation maçonnée
val_raepa_materiau | Meulière | 15 | Canalisation construite en pierre meulière
val_raepa_materiau | PEBD | 16 | Canalisation composée de tuyaux de polyéthylène basse densité
val_raepa_materiau | PEHD annelé | 17 | Canalisation composée de tuyaux de polyéthylène haute densité annelés
val_raepa_materiau | PEHD lisse | 18 | Canalisation composée de tuyaux de polyéthylène haute densité lisses
val_raepa_materiau | Plomb | 19 | Canalisation composée de tuyaux de plomb
val_raepa_materiau | PP annelé | 20 | Canalisation composée de tuyaux de polypropylène annelés
val_raepa_materiau | PP lisse | 21 | Canalisation composée de tuyaux de polypropylène lisses
val_raepa_materiau | PRV A | 22 | Canalisation composée de polyester renforcé de fibre de verre (série A)
val_raepa_materiau | PRV B | 23 | Canalisation composée de polyester renforcé de fibre de verre (série B)
val_raepa_materiau | PVC ancien | 24 | Canalisation composée de tuyaux de polychlorure de vinyle posés avant 1980
val_raepa_materiau | PVC BO | 25 | Canalisation composée de tuyaux de polychlorure de vinyle bi-orienté
val_raepa_materiau | PVC U annelé | 26 | Canalisation composée de tuyaux de polychlorure de vinyle rigide annelés
val_raepa_materiau | PVC U lisse | 27 | Canalisation composée de tuyaux de polychlorure de vinyle rigide lisses
val_raepa_materiau | Tôle galvanisée | 28 | Canalisation construite en tôle galvanisée
val_raepa_materiau | Autre | 99 | Canalisation composée de tuyaux dont le matériau ne figure pas dans la liste ci-dessus
val_raepa_mode_circulation | Indéterminé | 0 | Mode de circulation inconnu
val_raepa_mode_circulation | Gravitaire | 1 | L'eau s'écoule par l'effet de la pesanteur dans la canalisation en pente
val_raepa_mode_circulation | Forcé | 2 | L'eau circule sous pression dans la canalisation grâce à un système de pompage
val_raepa_mode_circulation | Sous-vide | 3 | L'eau circule par l'effet de la mise sous vide de la canalisation par une centrale d'aspiration
val_raepa_mode_circulation | Autre | 99 | L'eau circule tantôt dans un des modes ci-dessus tantôt dans un autre
val_raepa_cat_canal_ae | Indéterminée | 0 | Nature des eaux véhiculées par la canalisation inconnue
val_raepa_cat_canal_ae | Eau brute | 1 | Canalisation véhiculant de l'eau brute
val_raepa_cat_canal_ae | Eau potable | 2 | Canalisation véhiculant de l'eau potable
val_raepa_cat_canal_ae | Autre | 99 | Canalisation véhiculant tantôt de l'eau brute, tantôt de l'eau potable
val_raepa_fonc_canal_ae | Indéterminée | 0 | Fonction de la canalisation dans le réseau inconnue
val_raepa_fonc_canal_ae | Transport | 1 | Canalisation de transport
val_raepa_fonc_canal_ae | Distribution | 2 | Canalisation de distribution
val_raepa_fonc_canal_ae | Autre | 99 | Canalisation dont la fonction dans le réseau ne figure pas dans la liste ci-dessus
val_raepa_fonc_app_ae | Indéterminé | 0 | Type d'appareillage inconnu
val_raepa_fonc_app_ae | Point de branchement | 1 | Piquage de branchement individuel
val_raepa_fonc_app_ae | Ventouse | 2 | Ventouse d'adduction d'eau
val_raepa_fonc_app_ae | Vanne | 3 | Vanne d'adduction d'eau
val_raepa_fonc_app_ae | Vidange | 4 | Vidange d'adduction d'eau
val_raepa_fonc_app_ae | Régulateur de pression | 5 | Régulateur de pression
val_raepa_fonc_app_ae | Hydrant | 6 | Poteau de défense contre l'incendie
val_raepa_fonc_app_ae | Compteur | 7 | Appareil de mesure des volumes transités
val_raepa_fonc_app_ae | Débitmètre | 8 | Appareil de mesure des débits transités
val_raepa_fonc_app_ae | Autre | 99 | Appareillage dont le type ne figure pas dans la liste ci-dessus
val_raepa_fonc_ouv_ae | Indéterminé | 0 | Type d'ouvrage inconnu
val_raepa_fonc_ouv_ae | Station de pompage | 1 | Station de pompage d'eau potable
val_raepa_fonc_ouv_ae | Station de traitement | 2 | Station de traitement d'eau potable
val_raepa_fonc_ouv_ae | Réservoir | 3 | Réservoir d'eau potable
val_raepa_fonc_ouv_ae | Chambre de comptage | 4 | Chambre de comptage
val_raepa_fonc_ouv_ae | Captage | 5 | Captage
val_raepa_fonc_ouv_ae | Autre | 99 | Ouvrage dont le type ne figure pas dans la liste ci-dessus
val_raepa_cat_canal_ass | Indéterminée | 0 | Nature des eaux véhiculées par la canalisation inconnue
val_raepa_cat_canal_ass | Eaux pluviales | 1 | Canalisation véhiculant des eaux pluviales
val_raepa_cat_canal_ass | Eaux usées | 2 | Canalisation véhiculant des eaux usées
val_raepa_cat_canal_ass | Unitaire | 3 | Canalisation véhiculant des eaux usées et pluviales en fonctionnement normal
val_raepa_cat_canal_ass | Autre | 99 | Canalisation véhiculant tantôt des eaux pluviales, tantôt des eaux usées
val_raepa_fonc_canal_ass | Indéterminée | 0 | Fonction de la canalisation dans le réseau inconnue
val_raepa_fonc_canal_ass | Transport | 1 | Canalisation de transport
val_raepa_fonc_canal_ass | Collecte | 2 | Canalisation de collecte
val_raepa_fonc_canal_ass | Autre | 99 | Canalisation dont la fonction dans le réseau ne figure pas dans la liste ci-dessus
val_raepa_typ_reseau_ass | Pluvial | 1 | Réseau de collecte de seules eaux pluviales
val_raepa_typ_reseau_ass | Eaux usées | 2 | Réseau de collecte de seules eaux usées
val_raepa_typ_reseau_ass | Unitaire | 3 | Réseau de collecte des eaux usées et des eaux pluviales
val_raepa_typ_reseau_ass | Indéterminé | 0 | Type d'appareillage inconnu
val_raepa_fonc_app_ass | Point de branchement | 1 | Piquage de branchement individuel
val_raepa_fonc_app_ass | Ventouse | 2 | Ventouse d'assainissement
val_raepa_fonc_app_ass | Vanne | 3 | Vanne d'assainissement
val_raepa_fonc_app_ass | Débitmètre | 4 | Appareil de mesure des débits transités
val_raepa_fonc_app_ass | Autre | 99 | Appareillage dont le type ne figure pas dans la liste ci-dessus
val_raepa_fonc_app_ass | Purge | _1 | Purge
val_raepa_fonc_ouv_ass | Indéterminé | 0 | Type d'ouvrage inconnu
val_raepa_fonc_ouv_ass | Station de pompage | 1 | Station de pompage d'eaux usées et/ou pluviales
val_raepa_fonc_ouv_ass | Station d'épuration | 2 | Station de traitement d'eaux usées
val_raepa_fonc_ouv_ass | Bassin de stockage | 3 | Ouvrage de stockage d'eaux usées et/ou pluviales
val_raepa_fonc_ouv_ass | Déversoir d'orage | 4 | Ouvrage de décharge du trop-plein d'effluents d'une canalisation d'assainissement collectif vers un milieu naturel récepteur
val_raepa_fonc_ouv_ass | Rejet | 5 | Rejet (exutoire) dans le milieu naturel d'eaux usées ou pluviales
val_raepa_fonc_ouv_ass | Regard | 6 | Regard
val_raepa_fonc_ouv_ass | Avaloir | 7 | Avaloir
val_raepa_fonc_ouv_ass | Autre | 99 | Ouvrage dont le type ne figure pas dans la liste ci-dessus
val_raepa_fonc_ouv_ass | Désableur | _1 | Désableur
val_raepa_fonc_ouv_ass | Boîte de branchement | _2 | Boîte de branchement
val_raepa_fonc_ouv_ass | Regard double | _3 | Regard double
val_raepa_fonc_ouv_ass | RACAS | _4 | RACAS
val_raepa_fonc_ouv_ass | Chasse | _5 | Chasse
val_raepa_fonc_ouv_ass | Dégraisseur | _6 | Dégraisseur
val_raepa_fonc_ouv_ass | Grille | _7 | Grille
val_raepa_support_reparation | Canalisation | 1 | Réparation sur une canalisation
val_raepa_support_reparation | Appareillage | 2 | Réparation d'un appareillage
val_raepa_support_reparation | Ouvrage | 3 | Réparation d'un ouvrage
val_raepa_type_defaillance | Indéterminée | 0 | Défaillance de type inconnu
val_raepa_type_defaillance | Casse longitudinale | 1 | Canalisation fendue sur sa longueur
val_raepa_type_defaillance | Casse nette | 2 | Canalisation cassée
val_raepa_type_defaillance | Déboîtement | 3 | Déboîtement de tuyau(x) de la canalisation
val_raepa_type_defaillance | Fissure | 4 | Canalisation fissurée
val_raepa_type_defaillance | Joint | 5 | Joint défectueux
val_raepa_type_defaillance | Percement | 6 | Canalisation percée
val_raepa_type_defaillance | Autre | 99 | Défaillance dont le type ne figure pas dans la liste ci-dessus
val_raepa_qualite_geoloc | Classe A | 1 | Classe de précision inférieure 40 cm
val_raepa_qualite_geoloc | Classe B | 2 | Classe de précision supérieure à 40 cm et inférieure à 1,50 m
val_raepa_qualite_geoloc | Classe C | 3 | Classe de précision supérieure à 1,50 m
val_raepa_qualite_anpose | Indéterminée | 0 | Information ou qualité de l'information inconnue
val_raepa_qualite_anpose | Certaine | 1 | Année constatée durant les travaux de pose
val_raepa_qualite_anpose | Récolement | 2 | Année reprise sur plans de récolement
val_raepa_qualite_anpose | Projet | 3 | Année reprise sur plans de projet
val_raepa_qualite_anpose | Mémoire | 4 | Année issue de souvenir(s) individuel(s)
val_raepa_qualite_anpose | Déduite | 5 | Année déduite du matériau ou de l'état de l'équipement
_val_raepa_forme_canal_ass | Indéterminée | 0 | Type de profil inconnu
_val_raepa_forme_canal_ass | Circulaire | 1 | Profil circulaire
_val_raepa_forme_canal_ass | Ovoïde | 2 | Profil ovoïde
_val_raepa_forme_canal_ass | Rectangulaire | 3 | Profil rectangulaire
_val_raepa_forme_canal_ass | Autre | 99 | Profil connu, mais non typé
_val_raepa_etat_canal_ass | Indéterminé | 0 | Etat de canalisation inconnu
_val_raepa_etat_canal_ass | Très bon | 1 | Très bon état
_val_raepa_etat_canal_ass | Bon | 2 | Bon état
_val_raepa_etat_canal_ass | Médiocre | 3 | Etat médiocre
_val_raepa_etat_canal_ass | Mauvais | 4 | Mauvais état
_val_raepa_precision_annee | Indéterminé | 0 | Précision inconnue
_val_raepa_precision_annee | Année | 1 | Précis à l’année
_val_raepa_precision_annee | Décennie | 2 | Précis à la décennie
_val_raepa_precision_annee | Siècle | 3 | Précis au siècle
_val_raepa_type_intervention_ass | Indéterminé | 0 | Type d’intervention inconnu
_val_raepa_type_intervention_ass | Réparation | 1 | Réparation
_val_raepa_type_intervention_ass | Curage préventif | 2 | Curage préventif
_val_raepa_type_intervention_ass | Curage curatif | 3 | Curage curatif
_val_raepa_type_intervention_ass | Inspection | 4 | Inspection (ITV)